## Slide 1
CCSP D3 基礎架構與 BC-DR
30 cards | Upload this PPT to Knowt AI Summarizer

## Slide 2
Q001 / 30
高架地板（raised flooring）的設計目的是什麼？
A 作為空調通風管道（air plenum）與佈線通道。不是避難所或儲藏室。

## Slide 3
Q002 / 30
高架地板下方線材不整理，最大危害通常是什麼？
A 阻礙氣流、降低 HVAC 效率。不要先選防跌倒。

## Slide 4
Q003 / 30
MAD 是什麼？
A Maximum Allowable Downtime（亦見 MTD）：業務決定的最大可容忍停機時間。

## Slide 5
Q004 / 30
RTO 與 MAD 的關係？
A RTO 必須小於 MAD。IT 復原目標不能超過業務上限。

## Slide 6
Q005 / 30
RPO 衡量什麼？
A 可容忍的資料損失量（以時間表示的 recovery point）。

## Slide 7
Q006 / 30
誰負責攔截與協調硬體資源呼叫？
A Hypervisor，不是一般系統管理員。

## Slide 8
Q007 / 30
DR 計畫應該寫給誰執行？
A 任何具備基本技能的人。核心團隊災難時可能無法連線。

## Slide 9
Q008 / 30
MFA 是最根本的安全原則嗎？
A 不是。MFA 是控制項；Defense in Depth 才是涵蓋架構的根本原則。

## Slide 10
Q009 / 30
雲端最常見的無意行為後果是什麼？
A 忘記關閉無用 VM，造成 resource sprawl。不是一定立刻變成 disaster。

## Slide 11
Q010 / 30
Public cloud 資料中心控制治理通常由誰制定？
A Cloud provider。不要直接選 regulator。

## Slide 12
Q011 / 30
Uptime Tier I 到 IV 分別是什麼？
A I Basic Capacity；II Redundant Capacity Components；III Concurrently Maintainable；IV Fault Tolerant。

## Slide 13
Q012 / 30
Uptime Tier-defined facilities 的燃油基準？
A 12 hours at N load。

## Slide 14
Q013 / 30
ASHRAE A1–A4 建議溫度範圍？
A 18–27°C。93°F 顯然過高。

## Slide 15
Q014 / 30
資料中心 Physical／Environmental／Resilience 各涵蓋什麼？
A Physical：選址與實體進出；Environmental：HVAC、溫濕、氣流、消防；Resilience：UPS、發電機、燃油、冗餘電力／冷卻／連線。

## Slide 16
Q015 / 30
NAS 與 SAN 差在哪？
A NAS 是檔案層網路儲存；SAN 是區塊層儲存網路。

## Slide 17
Q016 / 30
VLAN 在考試中常被當成什麼控制？
A 網路分段／隔離手段。不要把它當成加密或身分驗證。

## Slide 18
Q017 / 30
SDN control plane 的角色？
A 集中決定轉送策略；data plane 依此轉送流量。

## Slide 19
Q018 / 30
Data dispersion 與 encryption 為何有協同效應？
A 先加密再切碎分散：攻擊者拿到的是不完整亂碼碎片，互補彼此單獨使用的弱點。

## Slide 20
Q019 / 30
Asset inventory 加 personnel training 有 synergy 嗎？
A 通常沒有。兩者平行解決不同問題，不會互相放大同一攻擊路徑的防禦。

## Slide 21
Q020 / 30
Cloud data center campus 入口常見什麼？不該把哪個當成敏感區控制？
A 應有 badging 等入口程序；mantrap 較屬敏感區／機房內層控制，不是所有 campus access point 的必備項。

## Slide 22
Q021 / 30
VM configuration management 工具應包含什麼？
A Log file generation，以支援變更追蹤與事件調查。不要只選 anti-tampering。

## Slide 23
Q022 / 30
哪種控制會影響 egress monitoring 的可視性？
A Encryption。加密後監控方案更難檢查內容。

## Slide 24
Q023 / 30
Enhanced authentication 為什麼不該用 variable keystrokes？
A 每次擊鍵都不穩定就無法建立可靠生物特徵範本。Variable ≠ 有用的 dynamic factor。

## Slide 25
Q024 / 30
Type 1 hypervisor 的關鍵特徵？
A 直接跑在硬體上（bare metal），不是裝在一般宿主 OS 裡的 Type 2。

## Slide 26
Q025 / 30
Live migration 的維運用意？
A 把 workload 移到其他節點，使主機可進入 maintenance 而不中斷服務。

## Slide 27
Q026 / 30
Management plane 為什麼要隔離？
A 它能控制整個雲環境；被攻破等於控制面失守，應與 production 資料面分離。

## Slide 28
Q027 / 30
Hot aisle／cold aisle 目的？
A 組織氣流，讓空調有效帶走熱氣。亂放東西會破壞氣流設計。

## Slide 29
Q028 / 30
Clustered host 進入維護前先做什麼？
A Drain／migrate workload，確保服務由其他節點承載。

## Slide 30
Q029 / 30
OSI 題在 D3 常考什麼判斷？
A 先判斷題目在問哪一層的控制（例如網路分段、傳輸加密、應用識別），不要看到「網路」就一律選同一層。

## Slide 31
Q030 / 30
第三方／供應鏈對基礎設施的意義？
A 你的 CSP 還可能依賴其他 subprocessors；評估時要看整條 dependency chain。